智 能 控 制 仪

HD－25mA×32

使

用

说

明

书

海安县吉庆华东电子仪器厂

2016.01.01

智 能 控 制 仪 
HD－25mA×32
一  功能简介 

输入：2路DC24V电源输入，某一路电源故障或某一路电源故障修复后上电控制仪均能正常工作,确保32路DC24V不间断输出。

输出：32路限流DC 25mA输出，有防过压、防雷击、防反接、防短路等功能。

指示灯：L11亮表示电源1有电，L11暗表示电源1无电；L12亮表示电源2有电，L12暗表示电源2无电。

广泛应用于现场变送器供电和保护。
二  外型照片

[image: image1.jpg]



长：14.5cm、  宽：9.0cm、  高：7.5cm

三  使用

① 接线端子1#～12#，21#～40#：每个端子为一路限流输出，最大输出电流25mA，共32路限流输出。

② 接线端子13#、14#：第一路24V电源+，即24V1+，这2个端子在仪表内部是短接的。

③ 接线端子15#、16#：第一路24V电源－，即24V1－，这2个端子在仪表内部是短接的。

④ 接线端子17#、18#：第二路24V电源+，即24V2+，这2个端子在仪表内部是短接的。      

⑤ 接线端子19#、20#：第二路24V电源－，即24V2－，这2个端子在仪表内部是短接的。

⑥  安装方式：DN35导轨安装。

四  装箱清单

①  智能控制仪  HD－25mA×32：1台。

②  说明书： 1份。

③  合格证： 1份。

五  售后服务     

本厂产品一年内免费维护；终身维护仅收材料费！
   本厂宗旨：你的需求，我的追求！
   热线电话： 13776867596 

 电话、传真：0513—8036755、0519-85016852（常州办）
   网站：http://www.hddzyqc.com
Email:  hddzyqch1@sina.com
通讯地址： 2 2 6 6 9 3

江苏省  海安县北郊  吉庆镇 崔庄41号 

海安县吉庆 华东电子仪器厂 

            厂       长：    王 俊 云
PAGE  

