四. 安装、接线图
1. 开孔、安装尺寸
外形尺寸：长×宽×高(160mm×150mm×80mm)
开孔尺寸：长×高（152mm×76mm）

2. 接线

1#接线端子―――――RS458通讯A+。用于扩展输出点或和计算机等通讯。
2#接线端子―――――RS458通讯B+。用于扩展输出点或和计算机等通讯。
8#接线端子―――――继电器常开输出。用于控制小功率负载，大功率负载需要扩容。

9#接线端子―――――继电器公共端输出。用于控制小功率负载，大功率负载需要扩容。

10#接线端子―――――继电器常闭输出。

13#接线端子――――― AC220V电源 N 。

14#接线端子――――― AC220V电源 L 。

[image: image1.jpg]



本厂产品一年内免费维护；终身维护仅收材料费！

本厂宗旨：你的需求，我的追求！
24小时热线电话： 13776867596       电话：0513－88036755

Email:  hddzyqch1@sina.com          网站：www.hddzyqc.com  
QQ: 771977518 

  江苏 海安 吉庆  华 东 电 子 仪 器 厂

智能时间控制器
HD-TC-PLC-B
使 用 说 明 书

[image: image2.jpg]



​――― 华东电子仪器厂 ―――

2010.01.01
一. 功能简介 

本控制器可以根据用户需要设定如何控制各种用电设备的电源。控制对象可以是路灯、霓虹灯、广告招牌灯、生产设备、广播电视设备等一切需要定时控制或按时序控制（顺序控制）的电器设备及家用电器；输出控制点数可以任意扩展；特种控制要求可以定做。
性能指标

1. 工作电压 AC220V、50Hz。           2. 适用电压范围 AC160V～240V。
3. 开关容量   阻性10A、感性5A。     4. 消耗功率 <5W 。
5． 全中文菜单设定，修改方便。       6. 最多100步（00～99）循环工作。

7. 每步工作时间范围：1秒～100小时。  8. 环境温度 －20～60℃
二. 仪表设定
可编程控制器刚上电时显示产品名称等自检过程大约5秒钟时间，此时按：↑、↓、←、→这四个键中的任意一个键，就进入设定状态，显示：“开锁密码：”请按 ：↑、↓输入设定的密码（出厂密码：8，密码可以任意修改）、然后按←或→ 确定，此时显示：“修改设定？”，按←或→ 进入修改设定，（如果密码不正确就不会进入），此时←、→选择要修改的位，↑、↓修改当前的数值，共有100步操作，每步操作时间以时分秒表示，开负载以实心园表示，关负载以空心园表示，当步数回到0时自动退出：“修改设定”状态，显示“修改结束？”此时：①  按←或→ 确定，进入工作状态。② ↑、↓翻主菜单：“开锁密码：”、“修改设定？” 、“修改结束？”。

可编程控制器的控制：从0步、1步、2步……99步，周而复始进行。如果某一步时间设定为00:00:00时，那么该步及后面所有步在工作时全部跳过，时间以倒计时表示，开负载以实心园表示，关负载以空心园表示，每一步时间设定范围：1秒到99小时59分59秒。

典型应用：如每小时开灯10分钟。则设定： 第1步50分钟、关灯；第2步10分钟、开灯；第3步00:00:00    这样就是：第1步、第2步循环工作。
[image: image3.jpg]


表示：00步剩余时间3秒、负载开；               
[image: image4.emf]ÉÏ  µç


»ª¶«µç×ÓÒÇÆ÷³§


www.hddzyqc.com


°´:¡ý¼ü


°´:¡ü¼ü


°´:¡ý¼ü


°´:¡ü¼ü


°´:¡ú»ò¡û¼ü


°´:¡ý¼ü


°´:¡ü¼ü


°´:¡ý¼ü


°´:¡ü¼ü


·µ»Ø£ºµ±²½Êý»Øµ½0Ê±×Ô¶¯·µ»ØÉÏÒ»¼¶²Ëµ¥


°´:¡ú»ò¡û¼ü


Éè¶¨×´Ì¬


tel£º0513£­88036755


ÏÔÊ¾2ÃëÖÓ


ÏÔÊ¾2ÃëÖÓ


¿É±à³Ì¿ØÖÆÆ÷Á÷³ÌÍ¼


2010.01.01


»ª¶«µç×ÓÒÇÆ÷³§


ÖÇÄÜÊ±¼ä¿ØÖÆÆ÷


ÏÔÊ¾2ÃëÖÓ


»¶Ó­Äã£¡


ÏÔÊ¾2ÃëÖÓ


00 ²½ 88£º88£º88  ¡ð


¿ÕÐÄÔ°±íÊ¾£º¸ºÔØ¹Ø¡¢ÊµÐÄÔ°±íÊ¾£º¸ºÔØ¿ª


±íÊ¾£º±¾²½Ê£ÓàÊ±¼ä£¨Ê±£º·Ö£ºÃë£©£¬µ½¼ÆÊ±ÏÔÊ¾¡£


±íÊ¾£º¹¤×÷²½Öè£¨´Ó00²½ÔËÐÐµ½99²½£¬Èç¹ûÄ³²½Ê±¼äÉè¶¨Îª00:00:00Ê±£¬¸Ã²½µ½99²½¾Í²»Ö´ÐÐ£©¡£


01 ²½ 88£º88£º88 ¡ñ 


02 ²½ 88£º88£º88  ¡ð


99 ²½ 88£º88£º88  ¡ð


¹¤×÷×´Ì¬


ÐÞ¸Ä½áÊø£¿


ÐÞ¸ÄÉè¶¨£¿


¿ªËøÃÜÂë£¿


¿ªËøÃÜÂë£º000


°´:¡ú»ò¡û¼ü


°´:¡ú»ò¡û¼ü


°´:¡ü»ò¡ý¼üÐÞ¸ÄÊý×Ö


³ö³§ÃÜÂë£º008


00 ²½ 88£º88£º88 ¡ð


°´:¡ü»ò¡ý¼üÐÞ¸ÄÊý×Ö


°´:¡ú»ò¡û¼üÑ¡ÔñÐÞ¸ÄÎ»


ÃÜÂë¿ÉÒÔÈÎÒâÐÞ¸Ä¡£


Ö»ÓÐÃÜÂëÕýÈ·²ÅÄÜÐÞ¸ÄÉè¶¨Öµ


×Ô¼ì×´Ì¬


°´ÈÎÒâ¼ü


ÓÐÏÂ»®ÏßµÄÊÇµ±Ç°ÐÞ¸ÄÎ»




上  电

华东电子仪器厂

www.hddzyqc.com

按:↓键 按:↑键

按:↓键 按:↑键

按:→或←键

按:↓键

按:↑键

按:↓键

按:↑键

返回：当步数回到0时自动返回上一级菜单

按:→或←键

设定状态

tel：0513－88036755

显示2秒钟

显示2秒钟

可编程控制器流程图

2010.01.01

华东电子仪器厂

智能时间控制器

显示2秒钟

欢迎你！

显示2秒钟

00 步 88：88：88  ○

空心园表示：负载关、实心园表示：负载开

表示：本步剩余时间（时：分：秒），到计时显示。

表示：工作步骤（从00步运行到99步，如果某步时间设定为00:00:00时，该步到99步就不执行）。

01 步 88：88：88 ● 

02 步 88：88：88  ○

99 步 88：88：88  ○

工作状态

修改结束？

修改设定？

开锁密码？

开锁密码：000

按:→或←键

按:→或←键

按:↑或↓键修改数字

出厂密码：008

00 步 88：88：88 ○

按:↑或↓键修改数字

按:→或←键选择修改位

密码可以任意修改。

只有密码正确才能修改设定值

自检状态

按任意键

有下划线的是当前修改位

表示：01步剩余时间4秒、负载关。

三. 仪表设定和运行框图

